## Sheet1
| N | Krav | Typ | Kommentar
Användarvänlighet | 1 | Verktyget skall vara anpassad för användning via dator. | Skall
| 2 | Support skall finnas. | Skall
| 3 | Den övergripande beräkningsmetoden skall beskrivas. | Skall
| 4 | Användargränssnittet bör vara på svenska. | Bör
| 5 | Användarmanual för verktyget bör finnas på svenska och vara lätt tillgänglig. | Bör
| 6 | Support på svenska bör finnas via telefon eller e-post med återkoppling inom två arbetsdagar. | Bör
| 7 | Utbildning i systemet bör erbjudas. | Bör
| 8 | Verktyget bör ha flexibla, anpassningsbara, visuella och lättförståeliga vyer och rapporter med pedagogiska grafer och diagram. | Bör
| 9 | Det bör vara möjlighet att välja mellan olika typer av diagram för visualisering av resultat. | Bör
| 10 | Användaren bör erbjudas att utgå ifrån en exempelbyggnad med förinställda värden. | Bör
| 11 | Verktyget bör ha minst två nivåer för att passa olika användare. Basnivån bör vara enkel att förstå och börja använda utan tidigare erfarenhet av beräkningsprogram. | Bör
| 12 | Typvärden, eller typintervall för parametrar, för olika konstruktioner och byggnadskategorier bör finnas att tillgå i verktyget. | Bör
Funktion | 13 | Följande information skall minst kunna anges för beräkning av energi- och effektbehov: - ort - stomkonstruktion (betong, trä, ...) - antal våningar och våningshöjd - tempererad area (Atemp) - area för klimatskärmens alla delar - börvärde inomhusklimat (min. temperatur) - start- och sluttid för byggvärme, vilket ger antal månader och säsong - ventilation - infiltration (grad av tätt hus) - sensibelt värmetillskott från internlaster inkl. solinstrålning | Skall
| 14 | Verktyget skall innehålla klimatfiler för orter som kan representera Sveriges olika klimat. | Skall
| 15 | Det skall gå att addera ytterligare klimatfiler i verktyget. | Skall
| 16 | Utifrån angiven information och klimatdata för vald ort skall energianvändning och ett dimensionerande effektbehov för uppvärmning beräknas och redovisas . | Skall
| 17 | Användaren skall kunna ange vilka energislag som det finns tillgång till samt eventuell maxeffekt och emissionsfaktorer för dessa.
| 18 | Utifrån beräknat energibehov och uppgifter om energislag skall klimatpåverkan beräknas. | Skall
| 19 | Med hänsyn till angiven maxeffekt skall inomhusklimatet beräknas. | Skall
| 20 | Rapporter skall kunna skapas och visualiseras på skärm, skrivas ut och sparas ned som PDF | Skall
| 21 | Beräkna energianvändning, inomhusklimat och klimatpåverkan vid konstant månadseffekt. Dimensionerande effekt månadsvis beräknas av verktyget utifrån klimatfil. | Bör
| 22 | Verktyget bör kunna beräkna energianvändning för uttorkning av byggfukt utöver energi för uppvärmning. | Bör
| 23 | Verktyget bör kunna beräkna energianvändning för uppvärmning av konstruktionen från en av användaren angiven initial temperatur. | Bör
| 24 | Verktyget bör kunna användas för beräkning av energikostnad genom att användaren anger energi- och effekttaxa för olika energislag. | Bör
| 25 | Det bör vara möjligt för användaren att lägga in schema (över dygn respektive vecka) för portöppningar. | Bör
| 26 | Det bör vara möjligt för användare att lägga in schema (över dygn respektive vecka) för inomhustemperatur, ventilation och internlaster. | Bör
| 27 | Verktyget bör kunna hantera en eller flera förbättringar av tätt hus över tid. | Bör
| 28 | Verktyget bör kunna hantera en eller flera förändringar av uppvärmd rumsvolym. | Bör
| 29 | Verktyget bör kunna hantera en eller flera förbättringar av klimatskärmens prestanda över tid. | Bör